校内询价

采购文件

**采购项目名称: 中心配紧急维修项目**

**2021年1月**

**第一章 询价邀请**

致： （询价单位）

长沙民政职业技术学院的中心配紧急维修项目进行校内询价采购，现邀请你单位参加询价磋商。

1、请你单位从即日起至 2021 年1月25日（节假日除外），每天8：00～17：00（北京时间）到长沙民政职业技术学院资产处办公室，持询价邀请、营业执照、法定代表人身份证明或授权委托书(附法定代表人身份证明)、个人身份证领取询价采购文件。

2、提交响应文件的截止时间为2021年 1月27日 9时 0分(北京时间)，地点为长沙民政职业技术学院资产处办公室(指定地址)，具体时间和地点以联系电话通知为准。

3、本项目不收取文件编制费、报名费、投标保证金，投标人因项目产生的所有费用由投标人自行承担。

4、你单位收到协商邀请后，请于2021 年 1 月27日前以书面形式予以确认，否则视为放弃参加此次采购活动。

5、你单位应在响应文件中必须提供以下基本资格条件材料：

（1）投标人法人营业执照副本复印件。

（2）法定代表人授权委托书原件及双方身份证复印件。

（3）投标人税务登记证(国税或地税)复印件（三证合一可不提供）。

（4）投标人社会保险登记证或缴纳社会保险的凭证复印件。

（5）投标人参加本次采购活动前3年内没有重大违法记录的书面声明。

6、联系方式：

联系人：甘老师

联系电话：0731-88047788

邮箱：17091927@qq.com

联系地址：长沙民政职业技术学院总务处办公室

**第二章、采购内容**

**一、项目概述**

 因中心配高压直流屏蓄电池已严重超过使用年限，氧化严重，不能蓄电，一旦停电，断路器无法操作，无法及时送电，现申请急需维修。

**二、项目范围和内容**

对学校高压直流屏蓄电池维修。

**三、项目报价清单**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 规格品牌 | 数量 | 单价 | 小计（元） |
| 1 | JK0403-3 监控模块 | 1块 |  |  |
| 2 | HR22010T-3 充电模块 | 2块 |  |  |
| 3 | 65AH 富瑞克电池 | 18节 |  |  |
| 4 | 安装费 |  | 　 |  |
| 5 | 调试检测费 |  | 　 |  |
| 6 | 管理费 |  |  |  |
| 7 | 税金 |  |  |  |
| 合计： （小写： 元整）  |

**四、合同条款**

 **1、付款方式：**项目验收合格付合同款的97%；如无纠纷和质量问题，一年后支付尾款。

 **2、售后服务要求：**

（1）质保期： 质保期壹年。

（2）在设备质保期内，卖方应对产品质量实行三包，免费维修或更换。在设备的使用寿命期内，卖方应保证及时供应用户所需的设备零件、易损件。应随时提供技术人员负责设备的维护及故障分析工作。售后服务机构的名称、联系方法等应在投标文件中注明。

（3）供应商应具备完善的售后服务体系，在省内有固定的维护人员并有能力及时处理所有可能发生的故障。接到故障通知后应在24小时内到达现场，在本地有维修服务站的应在4小时内到达现场，一般故障应在1个工作日内完成，重大故障或需要生产厂家调配零件，应在3个工作日内完成。3个工作日内不能修复的须免费提供备用设备至修复。

**第三章、投标人须知**

1. **适用范围：**本招标文件仅适用于本次采购邀请中所叙述的采购内容和范围。
2. **投标费用：**无论投标过程的做法和结果如何，投标人自行承担与参加投标有关的所有费用。
3. **联合体投标：**本项目不接受联合体投标.
4. 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料真实、完整和准确，以使其投标对招标文件的实质性要求做出完全响应，否则，其投标可能被拒绝。**任何对招标文件的忽略或误解不能作为投标文件没有响应招标文件的有效理由。投标截止时间后，不得再对采购文件提出异议。**
5. **投标报价**
6. 用人民币报价。包括招标设备的安装调试、到达指定交货地点的运费、运杂费、保险费、税费、培训费、技术服务费及保修期内的保修费等一切费用。
7. 投标人不可以分包进行投标，否则，投标将被拒绝。
8. 投标人应按 “分项报价表”格式填写投标设备的单价和总价，投标人的报价出现单价和总价不符的，如果单价之和大于总价，则以总价为准，如果单价之和小于总价，则以单价为准，总价由采购人更正。**投标人只允许有一个报价，招标人不接受有任何选择的报价。**
9. **评标方法**
10. **本项目采用最低评标价法；**
11. 按整包确定中标单位。
12. **定标准则**
13. **合同将授予其投标完全符合招标文件要求，并能圆满地履行合同的，且总报价最低的投标人。**
14. **采购合同格式由采购人提供。**
15. **项目为交钥匙项目，总报价应包含项目直至验收合格所需的一切费用。采购人除支付中标金额外不再另行支付其它任何费用。**

## 第四章、投标文件制作格式

投 标 文 件

**(商务文件)**

**采购项目名称：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

投标人

年 月 日

**一、投标函**

致： (采购人)：

根据贵方为 （项目名称）的投标邀请（采购编号： ），签字代表：

 （姓名、职务）经正式授权并代表投标人 （投标人名称、地址）提交下述文件正本一份、副本2份并在此声明，所递交的投标文件内容完整、真实。

1、商务文件：投标函、开标一览表、分项价格表、投标资格证明文件；

2、技术文件：货物说明一览表、投标货物符合招标文件规定的证明文件。

在此，签字代表宣布同意如下：

1、所附投标价格表中规定的应提交和交付的货物和服务投标总价为： (人民币大写)。

2、投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

3、投标人已详细审查全部招标文件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4、本投标有效期为自招标文件规定的提交投标文件截止之日起 60 个日历日。在投标有效期内我方同意遵守本投标文件中的承诺且在此期限期满之前投标文件对我方具有法律约束力。

5、根据第一章“投标须知”第3条规定，我方承诺：

(1) 我们承诺在参加本项目采购活动前三年内，在经营活动中没有违背法律的行为；

(2) 我们依照有关法律的规定，没有偷税、漏税的行为，没有逃避缴纳社会保险资金的行为；

(3) 与采购人无任何的隶属关系或者其他利害关系。

6、同意提供贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料。

7、废标后，在收到贵方的通知后，我方本投标函及所有投标文件中声明、授权、承诺、盖章签字等，对于贵方采用竞争性谈判采购仍然有效。我方遵守贵方招标文件关于特殊情形采用竞争性谈判采购的有关规定，并无异议。

8、与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址： 邮编：

电话： 传真：

投标人名称(盖章)：

法定代表人或其授权的代理人(签字)：

日期： 年 月 日

**二、报价一览表**

采购项目名称：

 金额单位：人民币元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 包号/品目号 | 货物名称 | 投标价格 | 交货期 |
| 单价 | 总价 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **投标总价(已包含**价格折扣**)：**小写： 大写：  |
| **投标保证金：**金额： 交纳形式： □支票 □汇票 □本票 □金融机构、担保机构出具的保函 □其他 |
| 备注： |

**备注：**（1）投标人在投标总价外另有价格折扣的，应当直接在投标总价中给出；招标文件允许提交的备选投标方案应在“备注”栏中注明。

投标人名称（单位章）：

法定代表人或其授权的代理人(签字)： \_

日期： 年 月 日

三、分项价格表

采购编号：

包号：

 金额单位:元

按采购清单进行分项报价。

**说明**：1、如果单价与总价不符时，以单价为准，并修正总价。

2、项目为交钥匙项目，总报价应包含项目直至验收合格所需的一切费用。采购人除支付中标金额外不再另行支付其它任何费用。

投标人（公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字）：

日期： 年 月 日

四、授权委托书

本人 （姓名、职务）系 （投标人名称）的法定代表人，现授权 （姓名、职务）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改 （项目名称、政府采购编号、采购代理机构编号）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限： 。

代理人无转委托权。

本授权书于 年 月 日签字生效，特此声明。

|  |
| --- |
| 委托代理人身份证复印件 |

附：法定代表人身份证明

投标人名称（单位章）：

法定代表人（签字）：

委托代理人（签字）：

 年 月 日

五、法定代表人身份证明

投标人名称：

注册号：

注册地址：

成立时间： 年 月 日

经营期限：

经营范围：主营： ；兼营：

姓名： 性别： 年龄： 职务： 系 （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

|  |
| --- |
| 法定代表人身份证复印件 |

投标人名称（单位章）：

 年 月 日 六、投标人基本情况

1.名称及概况：

(1) 投标人名称：

地址：

传真/电话号码： 邮政编码：

2.近年采购货物的业绩(**可另附采购合同**)：

采 购 人：

合同签订时间：

数 量：

合 同 金 额：

3.开立基本帐户银行的名称和地址： （**提供注册地人民银行开户许可证复印件**）

4.需提供以下资料：

4.1、营业执照副本复印件

4.2、税务登记证副本复印件

4.3、组织机构代码证复印件

4.4、投标单位依法缴纳社会保障资金证明文件复印件（可为社保登记证或近一个月缴纳社保资金凭证）

兹声明上述数据和资料是真实、正确的，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

投标人名称（单位章）：

法定代表人或其授权的代理人(签字)：

日期： 年 月 日

七、货物说明一览表（货物类须提供）

采购编号:

包号：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 制造商名称 | 型号规格 | 招标参数要求 | 技术参数响应情况 | 正负偏离情况 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

**备注**：货物的主要技术参数和技术指标可另页描述。

投标人名称（单位章）：

法定代表人或其授权的代理人(签字)：

日期： 年 月 日

八、投标人认为需提供的其它证明材料